Проект внесения изменений в схему теплоснабжения Кондратовского сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в связи с утверждением генерального плана Кондратовского сельского поселения, а также правил землепользования и вносятся изменения в схему теплоснабжения Кондратовского сельского поселения в части:

1. Раздел 2, подраздела 2.4. «перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии» дополнить фразой: Для строительства новых объектов социальной сферы и многоквартирного жилого фонда необходимо предусмотреть резерв мощности подключения таких потребителей к существующим сетям центрального отопления в размере 13 Гкал/ч согласно таблице

Плановые показатели потребления тепловой энергии на 2014-2016 года

| Застройщик | Гкал/ч | Год подключения | Тип строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СтройПанельКомплект» | 4,5 | 2014 | Новое строительство |
| ООО «Австром» 3 дома по 4 тыс. м2 | 2,0 | 2014-2016 | Новое строительство |
| Детский сад | 1,0 | 2015 | Новое строительство |
| Детский сад | 1,0 | 2015 | Реконструкция |
| Детский сад в жилом микрорайоне «Медовый» (ОАО «СтройПанельКомплект») | 1,0 | 2016 | Новое строительство |
| Жилой дом по ул. Камская на 10 тыс. м2 | 1,0 | 2014-2015 | Новое строительство |
| Школа | 1,0 | 2015 | Новое строительство |
| Жилой дом по ул. Камская на 10-12 тыс. м2 | 1,5 | 2015-2016 | Новое строительство |
| Итого | 13,0 |  |  |

2. Внести изменения в раздел 8: определить единую теплоснабжающую организацию. Определить границей зон деятельности единой теплоснабжающей организации всю территорию населенного пункта деревни Кондратово в соответствии с утвержденным генеральным планом. В соответствии со статьей 15 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» в случаи выявления бесхозных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения возложить на единую теплоснабжающую организацию, обязанности по содержанию и обслуживанию выявленных бесхозных сетей.

В соответствии с разделом 2 пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения" для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения необходимо в течении 1 месяца, с момента размещения на сайте Кондратовского сельского поселения проекта внесения изменений в схему теплоснабжения, подать в администрацию Кондратовского сельского поселения (уполномоченный орган) заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

3. Исключить из раздела 5, подраздела 5.1 фразу: «строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, в ближайшее время не планируется» и дополнить фразой: «предусмотреть возможность реконструкции магистрального трубопровода ф400 для надежного и бесперебойного теплоснабжения д. Кондратово».

Порядок внесения изменений в схему теплоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их разработки и утверждения».